金审学院国防展柜技术要求

尺寸：长1200*深580*高900（mm）

1：玻璃采用安全钢化玻璃，优质超白玻，透光率不小于90%。玻璃厚度要求1公分厚；

2：基材采用高密度纤维板40厚，白色烤漆工艺；

3：黑色钢架4*4的喷涂方管，厚度1.2mm；

4：安全柜门锁，开关便捷；

5：递交投标文件时请提供主材小样。