水表安装报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安装位置** | **表径** | **数量（只）** | **水表单价（连云港浪花）（元）** | **阀门单价（上海沪工）（元）** | **施工 安装费（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 体育馆2号门南侧绿化中 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1号宿舍楼东侧 | DN100 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 3 | 3号宿舍楼东侧 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 5号宿舍楼东侧 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7号宿舍楼东侧 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 第四食堂东北角绿化中（工厂） | DN50 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 7 | 第四食堂东北角绿化中 （6号宿舍楼1期） | DN150 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 8 | 6号宿舍楼西侧2期 | DN150 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 9 | 4号宿舍楼西侧 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2号宿舍楼西侧 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 后勤楼东北侧绿化中 | DN65 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 12 | 教学楼A西侧① | DN63 | 1 |  |  |  |  | 两路进水 |
| 13 | 教学楼A西侧② | DN63 | 1 |  |  |  |  | 两路进水 |
| 14 | 教学楼B北侧 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 教学楼C | DN100 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 16 | 信息楼 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 景观水池东北侧 | DN80 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 图书馆东北角绿化中 | DN100 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 图书馆东侧 | DN63 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 8号宿舍楼东南角绿化中 | DN100 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 21 | 8号宿舍楼东南角绿化中（专家楼） | DN80 | 1 |  |  |  |  | 新增 |
| 合计（元） |  |  | 21只 |  |  |  |  |  |