**体艺馆2018年土建招标项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实训室** | **项目** | **单位** | **数量** | **土建项目要求** | **单价** | **小计** |
| **舞蹈教室1 （原舞蹈教室1） 119室** | 65寸液晶电视 | 台 | 1 | 西面墙上，距地2.5米5眼插座一个，插座紧靠电视，原有设备及线槽清除。 |  |  |
|
| 蓝牙音箱 | 台 | 1 | **西面墙每扇门的两边安装五眼插座。** |  |  |
| 堂鼓、鼓槌 | 副 | 1 | **无** |  |  |
| 新辟教室办公区（桌椅一套） | 套 | 1 | **无** |  |  |
| **储物柜（鞋柜）** | 个 | 4 | **无** |  |  |
|
|
| **电风扇更换** | 个 | 6 | 取消壁扇，更换安装吊扇6个 |  |  |
| **内墙粉刷** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
|
|
| **舞蹈教室2 （原舞蹈教室2） 116室** | 65寸液晶电视 | 台 | 1 | 西面墙上，距地2.5米5眼插座一个，插座紧靠电视，原有设备及线槽清除。 |  |  |
|
|
|
|
|
|
| 蓝牙音箱 | 台 | 1 | **西面墙每扇门的两边安装五眼插座。** |  |  |
| **储物柜** | 个 | 2 | **无** |  |  |
| 堂鼓、鼓槌 | 副 | 1 | **无** |  |  |
| 新辟教室办公区（桌椅一套） | 套 | 1 | **无** |  |  |
| **电风扇更换** | 个 | 4 | 拆除壁扇，更换安装吊扇4个 |  |  |
| **破损玻璃更换** | 面 | 3 | **更换破损玻璃** |  |  |
| **内墙粉刷** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
| **体育教研室 114室 （原艺术学院工作室）** | 艺术学院设备腾出 内部粉刷 |  |  | **内墙粉刷 设备搬运指定地点** |  |  |
|
|
|
|
|
| 办公桌椅 | 套 | 4 | **无** |
| **铁皮柜** | 个 | 6 | **无** |
| **空调** | 台 | 1 | **无** |  |  |
| **舞蹈教室3 128室** | 吊扇 | 个 | 4 | **新增安装吊扇4个（施工时请王伟现场协调装窗帘杆）** |  |  |
|
|
| 方凳（叠加式） | 张 | 50 | **无** |  |  |
| 插座 |  |  | **门的两边分别安装五眼插座** |  |  |
| **空调** | 台 | 1 | **根据空调位置布线（380 暗线）** |  |  |
|
| 新辟教室办公区 | 套 | 1 | **无** |  |  |
| 储物柜 | 个 | 3 | **无** |  |  |
| **内墙粉刷** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
| **音乐教室3 （近配电房） 125室** | 移动多媒体投影 | 套 | 1 | **无** |  |  |
|
|
| **空调** | 台 | 1 | **根据空调位置布线（（380 暗线大头）** |  |  |
|
| 移动白板 | 个 | 2 | **无** |  |  |
| **内墙粉刷** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
| 吊扇 | 个 | 4 | **新增安装吊扇4个（施工时请王伟现场协调装窗帘杆）** |  |  |
| **乒乓馆 126、127室** | **乒乓桌** | 张 | 10 | **无** |  |  |
|
| **窗帘杆** | 根 | 2 | **无** |  |  |
|
|
| **长板凳** | 张 |  | **无** |  |  |
|
|
|
| **音乐教室4 （原动漫工作室） 313、314室** | 钢琴 | 架 | 1 | **无** |  |  |
|
|
|
|
| 讲台 | 个 | 1 | **无** |  |  |
| 移动多媒体投影 | 套 | 1 | **无** |  |  |
| **黑板（一半为五线谱）** | 个 | 1 | **南墙安装黑板一块，涉及3个插座及布线，距地面20-30cm；分别在黑板左中右方，且距边线约60-100cm** |  |  |
| **内墙粉刷** |  |  | **黑板左右内墙粉刷** |  |  |
| 椅子（带板） | 套 | 50 | **无** |  |  |
| **砸中间隔墙** | 面 | 1 | **砸中间隔墙** |  |  |
| **包管子** | 根 | 1 | 包管子（2根） |  |  |
| **窗帘** |  |  | **无** |  |  |
|
| 录播设备（录播手部动作） |  |  | **无** |  |  |
| **墙面镜子** | 面 | 1 | 北面墙上，宽7.5米，高2米 |  |  |
| **空调** | 个 | 1 | **拆除2个旧空调， 调配其他办公室 配相应暗线及插座** |  |  |
|
|
|
| **音乐教室5 （原艺术系工作室） 311室** | 钢琴 | 架 | 1 | **无** |  |  |
|
|
|
|
| 讲台 | 个 | 1 | **无** |  |  |
| 移动多媒体投影 | 套 | 1 | **无** |  |  |
| **黑板（一半为五线谱）** | 个 | 1 | **北面墙上安装黑板一块，下方插座左中右同上** |  |  |
| 椅子（带板） | 套 | 50 | **无** |  |  |
| 内墙粉刷 |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
| 三阶合唱台阶 | 个 | 3 | **无** |  |  |
|
| 录播设备（录播手部动作） |  |  | **无** |  |  |
| **窗帘** |  |  | **无** |  |  |
| **墙面镜子** | 面 | 1 | 南面墙上，宽7.5米，高2米 |  |  |
| **空调** | 台 | 1 | **暗线、大头处（380 暗线）** |  |  |
| **舞蹈教室3 （原艺术系展厅） 312室** | 65寸液晶电视 | 台 | 1 | 东面墙上，距地2.5米5眼插座一个，紧靠电视，原有设备及线槽清除。 |  |  |
|
|
|
| 蓝牙音箱 | 台 | 1 | **每扇门的两边安装五眼插座。** |  |  |
| 堂鼓、鼓槌 | 副 | 1 | **无** |  |  |
| 新辟教师办公区（桌椅一套） | 套 | 1 | **无** |  |  |
| **内墙粉刷** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
| **储物柜** | 个 | 4 | **无** |  |  |
| **窗帘** |  |  | **无** |  |  |
| **南北对称镜子** | 面 | 1 | **北墙镜子按南墙现有镜子的高度和宽度规格配备** |  |  |
| **东面镜子** | 面 | 1 | 高度2米，宽度10米 |  |  |
| 把杆（图见附件6） | 排 | 2 | 南北两面墙上，高度1米，宽度8.5米 |  |  |
| **立式空调** | 个 | 2 | **暗线空调插座（380 暗线）** |  |  |
| **地胶** | m² |  | **无** |  |  |
|  | **粉刷内墙** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
| **辅导员工作室 （原环艺打印室）310** | **粉刷内墙** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
|
|
|
|
|
|
| **学前教师办公室 （南301-306）** | **粉刷内墙** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
|
| **兼职教师办公室302 （原艺术系辅导员办公室）** | **粉刷内墙** |  |  | **内墙粉刷** |  |  |
|
|
| **档案室兼会议室303 （原艺术系会议室）** | **粉刷内墙** |  |  | **粉刷内墙** |  |  |
|
| **展演厅 301 （原报告厅）** | 舞台三边外扩1.2米 |  |  | 外扩1.2米后，整体铺设地板 |  |  |
|
| 所有线路 |  |  | 走顶部、走暗线，舞台灯（非照明灯）、空调开关、音响控制均在314室 |  |  |
| 三阶合唱台阶 | 个 | 5 | **无** |  |  |
|
| **空调更换** | 台 | 2 | **6组空调走线（380 暗线）** |  |  |
| **把杆** | 排 | 2 | 南北两面墙上，长7米，高1米 |  |  |
| **墙面镜子** | 面 | 2 | 南北两面墙上，长7.2米，高2米 |  |  |
| 可移动椅子 | 把 | 200 | **无** |  |  |
| **投影** | 套 | 1 | **配套吊顶线路，开关设在控制室** |  |  |
| 三角钢琴 | 架 | 1 | **无** |  |  |
| **窗帘** |  |  | **无** |  |  |
| **舞台背景增设背景板** |  |  | **（白色装饰板）拿具体方案 出新，除胶带** |  |  |
| **粉刷内墙** |  |  | **粉刷内墙** |  |  |
| **控制室（原北330） （原体育办公室）** | **音箱系统** | 套 | 1 | **线路（同上）** |  |  |
|
| **灯光系统** | 套 | 1 | **线路（同上）** |  |  |
| **粉刷内墙** |  |  | **粉刷内墙** |  |  |
| **开窗** |  |  | **从西边起第三块砖上方约1米处开一可视展演厅小窗；从西边起第四块砖起一隔断，内为道具间，要求先提供设计图** |  |  |
|
|
|
|
|
| **服装道具室 （原东南杂物间）** | 服装架子 | 个 | 3 | **无** |  |  |
|
| 陈列柜 | 组 | 1 | **无** |  |  |
| **粉刷内墙** |  |  | 粉刷内墙 |  |  |
| **三楼过道** | **壁灯** | 个 | 50 | 安装顶灯50个（同南三楼过道） |  |  |
|
| **栏杆、门出新** |  |  | **重新油漆** |  |  |
| **一楼两北楼梯间** | **铝合金隔断间** |  |  | **隔间、参照体艺馆灰色铝合金，附设计方案并报价** |  |  |
|
|
| **体育馆球场内** | **除锈** |  |  | **篮球、排球场上方除锈、油漆** |  |  |
| **馆内部分修补粉刷** | 漏水处 |  |  | **修补粉刷** |  |  |