**附件2：**

**金审学院二号站空气源热泵系统维修报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 空气源热泵 | 10P | 天舒 | 台 | 9 |  |  | 维修，需更换电机或缺氟利昂 |
| 2 | 空气源循环水泵 | PH-751 | 威乐 | 台 | 9 |  |  | 维修，需更机封和轴承 |
| 3 | 电源线 | 3\*6m² |  | 米 | 100 |  |  | 线路老化 |
| 4 | 电加热 | 12KW |  | 个 | 8 |  |  | 线路老化 |
| 5 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装维修费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

**金审学院三号站空气源热泵系统维修报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 空气源热泵 | 10P | 天舒 | 台 | 14 |  |  | 维修，需更换电机或缺氟利昂 |
| 2 | 空气源循环水泵 | PH-751 | 威乐 | 台 | 14 |  |  | 维修，需更机封和轴承 |
|  | 供水变频水泵 |  |  | 台 | 1 |  |  | 维修 |
| 3 | 电源线 | 3\*6m² |  | 米 | 100 |  |  | 线路老化 |
| 4 | 电加热 | 12KW |  | 个 | 10 |  |  | 线路老化 |
| 5 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装维修费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

**金审学院五号站空气源热泵系统维修报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 空气源热泵 | 10P | 天舒 | 台 | 12 |  |  | 维修，需更换电机或缺氟利昂 |
| 2 | 空气源循环水泵 | PH-751 | 威乐 | 台 | 12 |  |  | 维修，需更机封和轴承 |
| 3 | 电源线 | 3\*6m² |  | 米 | 150 |  |  | 线路老化 |
| 4 | 电加热 | 12KW |  | 个 | 12 |  |  | 线路老化 |
| 5 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 安装维修费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

**金审学院八号站太阳能系统维修报价清单**

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 水表 | DN65 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 阀门 | DN65 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 水箱水位管 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装维修费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |