清单编制说明

一、工程概况： 项目名称：校区消防系统整改项目。 主要概况：校区消防系统整改项目位于南京市栖霞区，主要工作内容为校区消防系统整改等。 二、本次编制范围包括： 安装工程、消防工程，具体详见清单。 三、清单编制规范及依据： 1、南京审计大学金审学院提供的由江苏深远建筑设计研究有限公司设计的设计图纸2册； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013； 3、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、2009年《江苏修缮建筑工程定额》； 4、《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增版）； 5、相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 6、人工工资江苏省住房和城乡建设厅文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2025〕066号文)； 7、苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》； 8、其他江苏省、南京市相关规定及计价文件。 四、质量要求：详见招标文件相关内容。 五、暂列金额：暂列金：0.00元。 六、材料品种及要求： 序号; 材料名称; 推荐品牌; 备注. 1; 配线、电力电缆; 江南、上上、远东. 2; 塑料管; 公元、联塑、共同. 3; 钢管; 友发钢管、包钢、华岐. 4; 泵机; 格兰富、东方泵业、凯泉、铭炜. 5; 橡塑保温; 福乐斯、华美 、龙牌. 6; 阀门; 埃美柯、盾安、沪工. 七、其他说明：无。 八、工程计价相关说明：无。 九、其他须说明的问题： 1、在施工过程中，应注意已完工程的保护工作，由此引起的相关费用，综合考虑在投标报价中，结算时不调整。 2、承包单位应根据自身的施工经验，并合理组织施工力量并安排进度计划，确保工程按期保质保量地完成，由此产生的费用（含赶工措施等）综合考虑在投标报价中，结算时不得以各种理由调整该部分费用。 3、各投标人应自行到拟建项目现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。 4、对招标人所列的单价措施项目，投标人可根据工程实际、施工组织设计及企业自身实力进行自主报价，但不得更改招标人已列措施项目，结算时承包人不得以招标工程单价措施项目清单缺项为由要求新增措施项目；安全文明施工措施费属于不可竞争费用，结算时按相关文件规定执行。 5、工程量清单计价格式中列明的所需填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单和其它单价和合价中。 6、投标人自行进行现场勘查，自行考虑现场实施方案，不另计取二次搬运等措施费用。 7、本工程无设备拆除设计图纸，设备拆除部分设备运至甲方指定地点堆放，投标人自行踏勘现场综合报价； 8、本工程主进电力电缆及配套保护管外线敷设至就近变电所,具体接入位置以现场为准，长度暂按200m计入招标清单，投标人需考虑地形及施工难度，合理报价。管线规格及数量详见清单，结算按实调整； 9、本工程无弱电工程外线图纸，所有涉及外线接入弱电管线路径接至原校区弱电智能化系统机房,具体中标单位实施，投标人需考虑地形及施工难度，合理报价。管线规格及数量详见清单，结算按实调整； 10、本工程无消防报警外线图纸，所有涉及外线接入消防报警管线路径接至原校区消防控制室,具体中标单位实施，投标人需考虑地形及施工难度，合理报价。管线规格及数量详见清单，结算按实调整； 11、本工程涉及消防泵房改造区域火灾报警系统设备应与原有系统兼容； 12、本工程消防水泵控制柜同时保留原有校区楼栋内消火栓按钮直接启泵功能。