## 工程投标报价汇总表
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
2013规范报表(控制价、投标)a表-04单位工程投标报价汇总表
| 1 | 2 | 3 | 4
单位工程投标报价汇总表
工程名称：机房改造工程 标段： 第1页 共1页
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
| 1 | 分部分项工程
| 2 | 信息楼S南304----装饰部分
| 3 | 信息楼S南304----安装部分
| 4 | 信息楼S南305----装饰部分
| 5 | 信息楼S南305----安装部分
| 6 | A405教室--舞蹈教室改造
—
—
—
—
|  | 小计 |  | —
—
|  | 税金 |  | —
投标报价合计=1+2+3+4+5+6
未来软件编制 2022年07月1日

## S南304
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元),综合单价 | 金 额(元),合价 | 金 额(元),其中， 暂估价
2013规范报表(控制价、投标)a表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：信息楼南304--装饰部分 标段： 第1页 共2页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
bt |  | 0 | bar: 3
|  |  |  | 1 |  | 拆除原地面层 | 1.原地面地板，课桌下楼 | m2 | 119
|  |  |  | 2 |  | 墙面 | 1.原墙面铲除，清理 | m2 | 153.6
|  |  |  | 3 |  | 门拆除 | 1.门需向西侧移动600mm2.墙体拆除 | 项 | 1
bt |  | 0 | bar: 3
qd | 11 | 0 |  | 1: 4; 3: 原顶面修理; 4: 1.损坏矿棉板更换 2.损坏龙骨修理 3.风扇，线路整理 4.墙体拆除后，原吊顶之间需修理; 5: m2; 6: 119
|  |  |  | 5 |  | 灯具维修 | 原吊顶灯具全面换成LED 灯管 | 项 | 1
bt |  | 0 | bar: 3
qd | 11 | 0 |  | 1: 6; 3: 墙面白色乳胶漆; 4: 1.基层类型:一般抹灰面2.腻子种类:三道腻子找平3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 5: m2; 6: 119
|  |  |  | 7 |  | 墙面修补 | 1.墙面布设线管开槽 2.墙面定制电箱预埋 3. | 个 | 23
|  |  |  | 8 |  | 开孔（打洞） | 墙面开空调主机孔 | 个 | 2
|  |  |  | 9 |  | 门拆改 | 1.拆除原铝合金门安装 2.门边砌筑及粉刷 | 项 | 1
地面
|  |  |  | 10 |  | 地砖 | 1.铺设木纹色地砖 | m2 | 119
|  |  |  | 11 |  | 踢脚线 | 1.踢脚线安装 | 米 | 68
|  |  |  | 12 |  | 地面静电释放网 | 1.电脑线路直接埋在地地板下层，预防电脑静电产生，在下层加装静电释放网 | 平方 | 119
|  |  |  | 13 |  | 成品保护 |  | m2 | 119
|  |  |  | 14 |  | 垃圾清运 | 垃圾量自估 | 车 | 1
|  |  |  | 15 |  | 短驳运输 |  | 项 | 1
|  |  |  | 16 |  | 黑板 |  | 块 | 1
|  |  |  | 17 |  | 课桌改造 | 1.拆除原课桌抽屉 2.定制加工折件 | 张 | 45 |  |  | 会有色差
·
本页小计
合 计
未来软件编制 2022年06月26日
|  | 1 | 1
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：信息楼南304--安装部分 标段： 第2页 共2页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 11 | 0 |  | 18 |  | 机柜 | 1.交换机机架 | 台 | 0 |  |  | 原机柜利用
|  |  |  | 19 |  | 水晶头 | 1.机架内与交换机使用 | 套 | 200
|  |  |  | 20 |  | 空开 | 1.配电箱增加空开,12路 | 套 | 1
|  |  |  | 21 |  | 桥架 | 1.10公分槽板.弱电 | 米 | 58
|  |  |  | 22 |  | 桥架 | 1.20公分槽板.强电 | 米 | 72
|  |  |  | 23 |  | KBG管管 | N25线管 | 米 | 25
|  |  |  | 24 |  | KBG管管 | N32线管 | 米 | 65
|  |  |  | 25 |  | 超六类网线 | 1.地面网线铺装 2.电脑与交换机连接 | 米 | 1850
|  |  |  | 26 |  | 定制墙面电箱 | 1.墙面电箱定制 2.网孔及电口集成 3.墙面安装 4. | 个 | 23
|  |  |  | 27 |  | 插座面板 | 三孔插口 | 个 | 46
|  |  |  | 28 |  | 网口面板 | 网口 | 套 | 46
|  |  |  | 29 |  | 多用插座 | 用于桌子下部2电脑一个 教师座2套 公牛 | 个 | 46
|  |  |  | 30 |  | 定制网线 | 1.用于面板与电脑连接 | 根 | 95
|  |  |  | 31 |  | 风扇开关 | 原插座改为86型 | 个 | 8
|  |  |  | 32 |  | 原开关 | 更换新面板 | 个 | 4
|  |  |  | 33 |  | 开槽 | 1.墙面布线安装箱体 2地面开槽 | 米 | 113
|  |  |  | 34 |  | ZBBV-4 | 1.地面强电铺装 2.江南电缆3.空调布线 | 米 | 160
|  |  |  | 35 |  | ZBBV-2.5 | 1.地面强电铺装 2.江南电缆 | 米 | 1634
|  |  |  | 36 |  | 定制蛇形管 | 1.用于地插与电脑连接 | 根 | 23
|  |  |  | 37 |  | 保洁费用 | 验收请保洁 | 项 | 1
|  |  |  | 38 |  | 安装配合费 | 与安装电脑方交接线路，并在现场随时解决线路问题 | 项 | 1
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2022年06月26日

## S南305
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元),综合单价 | 金 额(元),合价 | 金 额(元),其中， 暂估价
2013规范报表(控制价、投标)a表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：信息楼南305--装饰部分 标段： 第1页 共2页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
bt |  | 0 | bar: 3
|  |  |  | 1 |  | 拆除原地板层 | 1.原地面地板，及龙骨及底层板 | m2 | 167
|  |  |  | 2 |  | 墙面 | 1.原墙面铲除，清理 | m2 | 161.3
|  |  |  | 3 |  | 门拆除 | 1.门需向西侧移动600mm2.墙体拆除 | 项 | 1
bt |  | 0 | bar: 3
qd | 11 | 0 |  | 1: 4; 3: 原顶面修理; 4: 1.损坏矿棉板更换 2.损坏龙骨修理 3.风扇，线路整理 4.墙体拆除后，原吊顶之间需修理; 5: m2; 6: 167
|  |  |  | 5 |  | 灯具维修 | 原吊顶灯具全面换成LED 灯管 | 项 | 1
bt |  | 0 | bar: 3
qd | 11 | 0 |  | 1: 6; 3: 墙面白色乳胶漆; 4: 1.基层类型:一般抹灰面2.腻子种类:三道腻子找平3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 5: m2; 6: 167
|  |  |  | 7 |  | 墙面修补 | 1.墙面布设线管开槽 2.墙面定制电箱预埋 3. | 个 | 30
|  |  |  | 8 |  | 开孔（打洞） | 墙面开空调主机孔 | 个 | 2
|  |  |  | 9 |  | 门拆改 | 1.拆除原铝合金门安装 2.门边砌筑及粉刷 | 项 | 1
地面
|  |  |  | 10 |  | 发泡混凝土层浇筑 | 1.采用发泡混凝土，浇筑原地面 高度18厘米 | m2 | 167
|  |  |  | 11 |  | 地砖 | 1.铺设木纹色地砖 | m2 | 167
|  |  |  | 12 |  | 踢脚线 | 1.踢脚线安装 | 米 | 72
|  |  |  | 13 |  | 地面静电释放网 | 1.电脑线路直接埋在地地板下层，预防电脑静电产生，在下层加装静电释放网 | 平方 | 167
|  |  |  | 14 |  | 铺设基层板 | 1.拆除木工板地面 2.布线后重新铺设多层板 | 平方 | 45
|  |  |  | 15 |  | 成品保护 |  | m2 | 109.7
|  |  |  | 16 |  | 垃圾清运 | 垃圾量自估 | 车 | 1
|  |  |  | 17 |  | 短驳运输 |  | 项 | 1
|  |  |  | 18 |  | 黑板 |  | 块 | 1
|  |  |  | 19 |  | 课桌改造 | 1.拆除原课桌抽屉 2.定制加工折件 | 张 | 59 |  |  | 会有色差
本页小计
合 计
未来软件编制 2022年06月26日
|  | 1 | 1
|  | 0 |  | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  |  | 1: 工程名称：信息楼南305--安装部分 标段： 第2页 共2页
|  |  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[10 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
qd | 11 | 0 |  | 20 |  | 机柜 | 1.交换机机架 | 台 | 0 |  |  | 原机柜利用
|  |  |  | 21 |  | 水晶头 | 1.机架内与交换机使用 | 套 | 200
|  |  |  | 22 |  | 空开 | 1.配电箱增加空开,12路 | 套 | 1
|  |  |  | 23 |  | 桥架 | 1.10公分槽板.弱电 | 米 | 62
|  |  |  | 24 |  | 桥架 | 1.20公分槽板.强电 | 米 | 75
|  |  |  | 25 |  | KBG管管 | N25线管 | 米 | 45
|  |  |  | 26 |  | KBG管管 | N32线管 | 米 | 73
|  |  |  | 27 |  | 超六类网线 | 1.地面网线铺装 2.电脑与交换机连接 | 米 | 2100
|  |  |  | 28 |  | 定制墙面电箱 | 1.墙面电箱定制 2.网孔及电口集成 3.墙面安装 4. | 个 | 30
|  |  |  | 29 |  | 插座面板 | 三孔插口 | 个 | 60
|  |  |  | 30 |  | 网口面板 | 网口 | 套 | 60
|  |  |  | 31 |  | 多用插座 | 用于桌子下部2电脑一个 教师座2套 公牛 | 个 | 60
|  |  |  | 32 |  | 定制网线 | 1.用于面板与电脑连接 | 根 | 130
|  |  |  | 33 |  | 风扇开关 | 原插座改为86型 | 个 | 11
|  |  |  | 34 |  | 原开关 | 更换新面板 | 个 | 4
|  |  |  | 35 |  | 开槽 | 墙面布线安装箱体 | 米 | 30
|  |  |  | 36 |  | ZBBV-4 | 1.地面强电铺装 2.江南电缆3.空调布线 | 米 | 180
|  |  |  | 37 |  | ZBBV-2.5 | 1.地面强电铺装 2.江南电缆 | 米 | 1913
|  |  |  | 38 |  | 定制蛇形管 | 1.用于地插与电脑连接 | 根 | 30
|  |  |  | 39 |  | 保洁费用 | 验收请保洁 | 项 | 1
|  |  |  | 40 |  | 安装配合费 | 与安装电脑方交接线路，并在现场随时解决线路问题 | 项 | 1
byxj |  |  |  | 1: 本页小计
合 计
未来软件编制 2022年06月26日

## A405舞蹈教室
|  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元),综合单价 | 金 额(元),合价 | 金 额(元),其中， 暂估价
2013规范报表(控制价、投标)a表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 | 1: 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
pg |  |  | 1: 工程名称：A教学楼405--装饰部分 标段： 第1页 共2页
|  |  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[9 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
bt |  | 0 | bar: 3
|  |  | 1 |  | 拆除原踢脚线 | 1.原地面地板，课桌下楼 | m2 | 77
|  |  | 2 |  | 墙面 | 1.原墙面铲除，清理 | m2 | 173
bt |  | 0 | bar: 3
qd | 11 | 0 | 1: 3; 3: 墙面白色乳胶漆; 4: 1.基层类型:一般抹灰面2.腻子种类:三道腻子找平3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆; 5: m2; 6: 173
|  |  | 4 |  | 开孔（打洞） | 墙面开空调主机孔 | 个 | 2
|  |  | 5 |  | 镜子安装 | 舞蹈教室，安装2米高银镜 | m2 | 29
地面
|  |  | 6 |  | 复合地胶地面 | 地胶板 | m2 | 77
|  |  | 7 |  | 门槛石 | 用于地胶板收口 | 米 | 2.4
|  |  | 8 |  | 地砖 | 用于伸缩缝收口 | m2 | 2
|  |  | 9 |  | 踢脚线 | 1.踢脚线安装 | 米 | 34
|  |  | 10 |  | 开关面板等置换 | 原风扇开关面板更新 | 个 | 12
|  |  | 11 |  | 讲台移位 | 讲台线路移动 | 项 | 1
|  |  | 12 |  | 线路暗敷 | 原明装电开槽布管 暗敷 | 米 | 65
|  |  | 13 |  | 增加空调线路 | 5*4YJV从过道电箱引入 | 米 | 35
|  |  | 14 |  | 垃圾清运 | 垃圾量自估 | 车 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 2022年06月26日