附件二：金审学院宿舍楼开水器、1号宿舍扩建楼供热水太阳能系统拆除处置
一、现场照片
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]





二、金审学院1号宿舍扩建楼供热水太阳能系统拆除清单
（仅供报价参考，具体数量以现场实际为准）
	序号
	项目名称
	品牌
	技术参数
	单位
	数量

	1
	集热器
	中科蓝天
	50*58*1800
	98
	组

	2
	集热器支架
	国标
	4#热镀锌角钢
	98
	组

	3
	热镀锌管
	友发
	DN25
	60
	米

	4
	热镀锌管
	友发
	DN32
	100
	米

	5
	热镀锌管
	友发
	DN40
	40
	米

	6
	热镀锌管
	友发
	DN50
	40
	米

	7
	热镀锌管
	友发
	DN65
	130
	米

	8
	热镀锌管
	友发
	DN80
	220
	米

	9
	热镀锌管
	友发
	DN100
	20
	米

	10
	管道配件
	玛钢
	DN25-DN100
	1
	批

	11
	闸阀
	埃美柯
	DN25
	36
	个

	12
	闸阀
	埃美柯
	DN32
	5
	个

	13
	闸阀
	埃美柯
	DN65
	3
	个

	14
	闸阀
	埃美柯
	DN80
	19
	个

	15
	闸阀
	埃美柯
	DN100
	7
	个

	16
	止回阀
	埃美柯
	DN32
	2
	个

	17
	止回阀
	埃美柯
	DN80
	6
	个

	18
	止回阀
	埃美柯
	DN100
	6
	个

	19
	过滤器
	埃美柯
	DN40
	1
	个

	20
	过滤器
	埃美柯
	DN65
	1
	个

	21
	过滤器
	埃美柯
	DN80
	2
	个

	22
	过滤器
	埃美柯
	DN100
	1
	个

	23
	管道保温
	华美
	B1级橡塑保温材料，厚度≥30mm，外包0.3mm铝箔板防护
	1
	批


	三、拟报废的开水器清单

	位 置
	开水器数量

	楼栋
	楼层
	

	2号公寓
	2楼
	2

	
	3楼
	1

	
	4楼
	2

	
	5楼
	1

	
	6楼
	1

	3号
	2楼
	1

	
	3楼
	1

	
	4楼
	1

	
	5楼
	1

	
	6楼
	1

	6号公寓2期
（西南中间洗衣房）
	3楼
	1

	
	4楼
	1

	
	5楼
	1

	
	6楼
	1

	8号
	1楼
	1

	
	2楼
	1

	
	3楼
	1

	
	4楼
	1

	
	5楼
	1

	
	6楼
	1

	合计：
	22


2

