
竞争性磋商文件

项目名称：金审学院消防设施维保服务项目

   采购人：南京审计大学金审学院

二○二六年五月

目  录

2第一章 竞争性磋商公告


5第二章 竞争性磋商须知


13第三章 评分标准


15第四章 项目需求


19第五章   合同主要条款及格式


20第一部分 合同协议书


23第二部分 通用合同条款


23第三部分 专用合同条款


58第六章 磋商响应文件


60一、磋商申请及声明


61二、法定代表人授权委托书


62三、磋商报价汇总表


63四、工程量清单报价


64五、类似业绩


65六、项目组成员一览表


66七、无重大违法记录声明格式


67八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


68九、技术条款偏离表格式


69十、商务条款偏离表格式


69十一、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）




第一章 竞争性磋商公告

金审学院消防设施维保服务项目的潜在供应商应在南京市栖霞区仙林大道100号获取磋商文件，并于2026年 月 日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目名称：金审学院消防设施维保服务项目
项目地点：南京市栖霞区

采购方式：竞争性磋商

预算金额：30万元

最高限价：15万元/年
采购需求：加强对南京审计大学金审学院校区消防设施设备的使用、维护及监督管理，保证系统各种设施设备的正常运行，提高预防火灾的能力和建筑消防设施的完好性，在发生火警时消防设施设备能够稳定、可靠、准确、灵敏的进行信息反应、扑救火灾。具体详见磋商文件。

服务期：2年
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足以下资格条件要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（无）。

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商提供“社会消防技术服务信息系统”中包含消防设施维护保养检测备案的查询截图（加盖公章）。
三、获取采购文件

1.获取时间：从 2026年6月16日09时00分到2026年6月22日17时00分；

2.报名资料：单位营业执照、法人授权委托书、领取文件登记表（详见附件）、文件费转账截图发送至邮箱。本项目只接受网上报名，受理报名邮箱为zbb_naujsc@163.com，报名联系人：张老师025-85780069

3.招标文件费300元，售后不退。文件费电汇至如下账户：南京审计大学金审学院，开户银行名称：工商银行栖霞支行，开户银行账号：4301018619100066683，汇款请注明投标项目名称：消防设施维保。

四、磋商响应文件提交

1.响应文件提交开始时间：2026年6月26日9时00分。

2.响应文件提交截止时间：2026年6月26日9时30分。

3.响应文件提交地点：南京市栖霞区仙林大道100号行政楼一楼会议室。

4.响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。
五、开启

时间：2026年6月26日9:30（北京时间）
地点：南京市栖霞区仙林大道100号行政楼一楼会议室。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

2、勘察现场及答疑：采购人不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。现场查勘联系人：崔老师 15000571698

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京审计大学金审学院

地址：南京市栖霞区仙林大道100号

项目报名联系人：张老师 025-85780069
现场勘察联系人：崔老师 15000571698
第二章 竞争性磋商须知

	序号
	项  目
	内         容

	1
	项目名称
	金审学院消防设施维保服务项目

	2
	磋商文件获取方法
	1.获取时间：从 2026年6月16日09时00分到2026年6月22日17时00分；

2.报名资料：单位营业执照、法人授权委托书、领取文件登记表（详见附件）、文件费转账截图发送至邮箱。本项目只接受网上报名，受理报名邮箱为zbb_naujsc@163.com，报名联系人：张老师025-85780069

3.招标文件费300元，售后不退。文件费电汇至如下账户：南京审计大学金审学院，开户银行名称：工商银行栖霞支行，开户银行账号：4301018619100066683，汇款请注明投标项目名称：消防设施维保。

	4
	项目采购限价
	人民币：15万元/年
超过此限价按未实质性响应磋商文件要求处理

	5
	服务期
	2年

	6
	磋商有效期
	磋商之日起90天

	7
	响应性文件递交
	时间
	2026年6月26日9：00—9：30

	
	
	地点
	南京市栖霞区仙林大道100号行政楼一楼会议室

	8
	响应性文件份数
	正本份数：壹份；副本份数：叁份 ；电子版投标文件（PDF/U盘）壹份

	9
	磋商 信息
	时间
	2026年6月26日9：30

	
	
	地点
	南京市栖霞区仙林大道100号行政楼一楼会议室

	10
	联系 事项
	采购单位
	联系人
	南京审计大学金审学院

	
	
	
	联系电话
	张老师 025-85780069

	
	
	
	现场勘查
	崔老师 15000571698


一、总则

1.适用法律

本采购文件仅适用于南京审计大学金审学院组织的招标采购活动。
2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3．政策功能 /

4.参与竞争性磋商供应商资格条件

4.1
应具备以下要求并提供证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（无）。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商提供“社会消防技术服务信息系统”中包含消防设施维护保养检测备案的查询截图（加盖公章）。    

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

5.磋商供应商的义务及注意事项
5.1集中勘查现场及答疑会: 采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.2 义务

5.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

5.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购人，采购人将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购人可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

6.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购人将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

7.磋商有效期

7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后90天。

7.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

8．磋商费用

8.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、响应性文件的编制

9.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
10.响应性文件的组成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。
10.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则视为无效投标。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权书原件、法定代表人和授权委托人身份证复印件；

（3）★第二章规定的资格条件证明文件；

（4）★第二章采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件； 

（5）★《磋商报价汇总表》；

（6）分项报价表
（7）商务条款偏离表

（8）项目参与人员的职称等能力证书复印件；

（9）类似业绩；
（10）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

12.报价部分

12.1价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。维保服务费是供应商作为完成整个项目运行服务所有保障金费，包括维保人员工资、福利、培训、体检、社保、公积金、高温津贴、加班费等，采购方有权按照合同考核约定对项目运行维保费进行考核管理使用。

12.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.3本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需委派授权代表准时参加报价，否则视为放弃报价。经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

12.4报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价。

12.5本项目提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
13.技术部分。
13.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

13.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

13.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1） 拟投入本项目人员配备表；

（2） 项目实施方案；

（3） 服务承诺；

（4） ★《技术条款偏离表》；

（5） 供应商认为需要提供的其他技术资料。
三、响应性文件递交

14.响应性文件应由授权委托人在规定时间内递交至采购人指定的地点。

15.响应性文件须装订成册（胶装），密封封装，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。响应性文件须提供正本壹份、副本叁份，且须法人代表或授权代表签署。

16.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的等。

17. 诚实信用

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向采购人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

18.采购人将按本磋商文件规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

19.磋商小组将由采购人依法组织相关专家评委组成。

20.磋商程序

20.1响应性文件初审

20.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

20.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的工程、货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。

20.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

20.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

21、评分方法和标准。
21.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的前三家名供应商作为成交候选供应商的评分方法。
21.2 综合评分的主要因素是：详见评标标准。

21.3 评分标准详见第四章
五、无效磋商响应文件

22.出现下列情形之一的供应商磋商响应文件按照无效处理：

（1）未通过资格审查的；

（2）未实质性响应采购要求的；

（3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

六、成交及合同授予

23、确定供应商

23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名前三名的供应商推荐为候选供应商，采购人在三名候选供应商中选择一名为供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付中标价1%的补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.4 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的采购人或监管部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人进行的采购活动。
23.5 采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

23.6 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理中心均不退回。
24、编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

25、签订合同

25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

25.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、无成交供应商原因

26.出现下列情形之一的本次采购无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）发生变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等；

（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

八、质疑和投诉

27．质疑

27.1磋商供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出全部质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

27.3采购人在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28．投诉

质疑磋商供应商对采购人的答复不满意或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门投诉。 

第三章 评分标准
本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的前三名响应供应商人作为候选成交供应商的方法。
	评分因素
	分值
	评分标准

	投标报价

（40分）
	40
	维保报价
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

	服务方案

（40分）
	40
	1、年度维保方案（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供年度维保方案，包含详细的维保计划表、人员安排、质量保证、维保时间、维保工作的安全保障措施、故障处理程序以及维保风险管理措施等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	2、服务人员管理制度（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的服务人员管理制度，包括内部管理架构、岗位职责、岗位考核方案等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	3、安保人员消防培训计划（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的安保人员消防培训计划。优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	4、备品备件配套方案（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的备品备件配套方案。包括仓库条件、备品备件清单（含产品名称、品牌、规格型号、报价）、备品备件保障方案、质保期、定期检查制度等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	5、质量保障服务方案（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的质量保障服务方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	
6、应急预案（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的应急预案。方案包括可能遇到的各类突发状况及对应采取的相关措施方案、应急故障响应时效承诺等。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	7、档案管理方案（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的档案管理方案。包括但不限于以下内容：定期维保计划和报告和维保记录原始记录表、值班日志等的保管、保密和调阅方案。方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	
	
	8、重点难点分析及解决方案（5分）

投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供具体详实的重点难点分析及对应的解决方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。

	履约能力
（20分）
	6
	1、投标人具备有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书的，得2分。（提供有效证书复印件）
2、校区维保人员获得消防设施检测维修保养(四级/中级)等级职业资格证书并从事消防技术服务（维保、检测）专业工作5年以上的，有1人得1分，满分2分。
备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。供应商所报项目维保人员须提供社保机构出具近6个月（2025年11月至2026年4月），本供应商为其缴纳的社会保障基金证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。
3、维保人员获得一级注册消防工程师执业证书并从事消防技术服务（维保、检测）专业工作5年以上，有1人的1分，满分2分。
同一人获得不同证书，不重复计分。
备注：如中标后未实质性响应招标要求的，采购方有权解除合同。供应商所报项目维保人员须提供社保机构出具近6个月（2025年11月至2026年4月），本供应商为其缴纳的社会保障基金证明材料（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

	
	6
	从2022年1月1日起，响应供应商完成与本项目类似成功案例，每提供一个案例得2分，本项最高得6分（时间以合同签订日期为准，需提供合同复印件及用户的联系方式，同一甲方不同年度业绩仅算一个业绩）。

	
	4
	投标人承诺中标后：①配合校方做好校内新建、改建消防报警系统消防联网设备联网及编程、平台数据修改及标注工作。②建立全套维保档案（包含档案目录、学校消防物联网平台的日常操作指导、数据维护、使用培训等）维保合同到期移交校方。以上每项承诺得2分，最高得4分。未承诺项不得分。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

	
	4
	快速响应时间：快速响应时间是指中标供应商维保人员接到采购人故障报修电话后到达现场的时间。供应商承诺快速响应时间在1小时以内的得4分。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

	
	
	


第四章 项目需求

一、项目概述
1.项目名称：金审学院消防维保项目
2.项目简介：加强对金审学院校区消防设施设备的使用、维护及监督管理，保证系统各种设施设备的正常运行，提高预防火灾的能力和建筑消防设施的完好性，在发生火警时消防设施设备能够稳定、可靠、准确、灵敏的进行信息反应、扑救火灾。

3.服务地点: 南京市栖霞区仙林大道100号
4.服务期：二年
二、服务内容
1.1、日常服务内容 
南京审计大学金审学院消防设施的日常维护管理工作，严格按照国家消防技术标准《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）的规定开展日常维护管理工作，确保消防设施完好有效，日常现场工作人员需懂得有关消防法律、法规，经过培训持证上岗，熟悉消防设施的功能和操作规程，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法，在遇突发情况时能保证消防设施设备处于良好的运行状态。详细服务内容如下：

a.火灾自动报警控制器、消防广播主机、消防电话主机以及图形显示装置的运行情况的检查；

b.水泵房内喷淋泵、消防泵、湿式报警阀的检查；

c.屋顶稳压泵房内喷淋稳压泵、消防稳压泵的检查；

d.突发故障应当做到24小时随时排除故障，当场恢复消防设备至正常工作状态，对于不能当场恢复的，采取技术措施应急保障，直至设备恢复至正常；

e.配合相关消防检查、演习工作，对于消防检查及要求提供技术保障；

f.定期开展消防培训活动、消防演习活动，参与消防宣传活动。

三、维保服务计划
	内容
	标准
	检查方法
	备注

	火灾报警控制器
	报警功能
	接到火灾信号，发出声光报警
	模拟探测器报警
	每月检查一次

	
	二次报警
	手动复位后，再接信号再报警
	复位后再次模拟探测器报警
	

	
	故障报警
	10秒内，发出声、光故障信号
	模拟探测器故障
	

	
	自检功能
	可自检
	检查控制器自检功能
	

	
	CRT显示功能
	报警点反馈火警区域
	CRT显示器显示功能
	

	
	火灾优先功能
	与故障同时报警时，火警优先
	在控制器报故障后，模拟探测器报警
	

	
	记忆功能
	显示或打印火警时间
	检查模拟火警地址是否显示，是否正确，CRT图形显示
	

	
	消音、复位功能
	火警状态时可手动消除信号并复位
	检查消音、复位键
	

	
	电源转换功能
	主电源切断，备用电源自动投入运行
	切断主电源，备电自动投入，模拟10个火警，再备电状态下运行30分钟。
	

	
	备用电源自动充电功能
	主电源恢复，备电自动切除，浮充、等待备用
	备电运行30分钟后测量备电电压，投入主电，浮充30分钟切除主电，测量备电电压。
	

	
	导线连接
	导线连接可靠
	禁固接线端子，确保连接是否可靠
	

	模块
	功能试验
	检查地址是否正确。检查输入信号和输出信号是否到位及设备连接、联动情况。
	核对地址；由控制器控制输出口，检查信号是否输出，在终端设备不能动作时，在终端设备接口处测量控制信号是否到位；模拟探测器火警，检查输入口报警性能。
	每月检查，一年对所有模块测试一次，测试时非维保设备的动作由甲方负责

	
	导线连接
	导线连接可靠
	禁固接线端子，确保连接是否可靠
	

	探测器
	感烟探测器功能试验
	测试性能，核对地址，清洗探测器
	加烟测试探测器报警功能，检查探测器地址和并与控制室CRT图核对，确认地址准确性
	每月测试一年内全部检查1遍，两年全部清洗  1遍

	
	可燃气体功能试验
	测试报警，核对地址，
	模拟测试可燃气体报警功能，检查控制器及关断阀门是否工作正常，并核对地址准确性
	

	
	感温探测器功能试验
	测试性能，核对地址
	加温测试探测器报警功能，检查探测器地址和并与控制室图纸核对，确认地址准确性
	

	手动报警按钮功能试验
	测试性能，核对CRT地址
	对手动报警按钮进行模拟试验
	每季度测试25%

	消火栓按钮
	功能试验
	测试性能，核对CRT地址
	对消火栓按钮进行模拟试验
	每季度测试25%

	
	联动试验
	测试联动程序
	消火栓按钮联动启动消防泵，每台控制器测试2个报警点
	每月检查一次

	自动喷淋
	水流指示器报警
	测试主机报警功能
	末端排水处排水，测试水流指示器报警功能
	每月检查一次

	
	压力开关报警
	测试主机报警功能
	排水测试湿式报警阀压力开关报警功能
	

	
	系统联动
	测试压力开关联动喷淋泵功能
	排水测试湿式报警阀压力开关报警，检查能否联动喷淋泵
	各分区每半年测试一次

	消防对讲
	通话清晰
	测试每层消防电话插孔，与中控室通话清晰。
	每季度测试25%

	消防广播
	声音清晰、正常切换
	测试每层广播切换功能和音量
	每季度测试25%

	消防联动控制模块
	测试消防设备动作，运行正常
	测试非消防电源强切、消防电梯/电梯迫降、应急照明/照明配电/动力配电、防火门/防火卷帘门动作是否正常
	每半年试验检查一 次 

	应急照明及疏散指示系统
	检查灯具是否工作正常
	检查灯具是否工作、是否破损、是否被遮挡
	每月检查一次

	消防灭火器
	检查灭火器是否合格
	检查压力指数、灭火器瓶体等
	每月检查一次


1、维保开展初期首先对全校所有的消防设备进行全面检查，并向甲方提交评估报告，发现问题后根据甲方的指示进行整改。

★2、维保期内对单价在300元（含）以内的消防设施、耗材等需提供免费更换服务，维修后质保不低于一年。

3、测试系统联动情况，向甲方书面提交消防系统处于正常工作状态报告。

4、元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节日之前及期间加强维保检查力度以及24小时技术保障力度。

5、配合完成甲方组织的消防检查、培训，保证消防系统设备完好、运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强现场巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

四、维保服务人员及装备
1、固定1名维护工程师以及1名维护技术员。维护工程师负责消防维护服务工作的现场管理以及与甲方的沟通协调，带领团队完成维保任务，风险预警，排除故障。

2、消防维护服务人员相对固定并持证上岗。到达现场时应同时携带上岗证件以及身份证件。并在甲方人员的监督下完成维护保养工作。

3、消防维护服务人员应当遵守甲方的各项管理制度以及保密制度，保持统一的服务形象，按照规定时间在指定场所连续执行任务，严禁中途停歇或随意外出；严格按照操作规程作业，确保工作安全；严禁进行与工作无关的活动。

五、维保参考服务装备价格
维保装备清单参考价如下：

	2026年消防维保合同参考价格清单

	序号
	分类
	配件名称
	单位
	平均价
	备注

	1
	火灾自动报警系统
	点型光电感烟火灾探测器
	只
	¥45.00
	常规品牌，含编码调试；大批量更换可优惠至35元/只

	2
	火灾自动报警系统
	点型感温火灾探测器
	只
	¥38.00
	常规品牌，含编码调试

	3
	火灾自动报警系统
	手动火灾报警按钮
	个
	¥60.00
	含电话插孔款

	4
	火灾自动报警系统
	消火栓按钮
	个
	¥55.00
	常规品牌

	5
	火灾自动报警系统
	火灾声光警报器
	个
	¥65.00
	常规品牌

	6
	火灾自动报警系统
	消防警铃
	个
	¥40.00
	常规品牌

	7
	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器主板
	块
	¥800.00
	常规品牌，含程序烧录调试；进口品牌1500-3000元

	8
	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器回路板
	块
	¥350.00
	常规品牌，含调试；进口品牌800-1500元

	9
	火灾自动报警系统
	火灾报警控制器电源板
	块
	¥280.00
	常规品牌

	10
	火灾自动报警系统
	消防主机备用电池组
	组
	¥1,200.00
	12V100Ah*2，常规品牌；含安装调试

	11
	火灾自动报警系统
	消防输入模块
	只
	¥25.00
	常规品牌

	12
	火灾自动报警系统
	消防输入/输出模块
	只
	¥45.00
	常规品牌

	13
	火灾自动报警系统
	消防隔离模块
	只
	¥35.00
	常规品牌

	14
	火灾自动报警系统
	消防联动模块
	只
	¥50.00
	常规品牌

	15
	火灾自动报警系统
	消防应急广播喇叭
	个
	¥30.00
	常规品牌

	16
	火灾自动报警系统
	消防广播功放盘
	台
	¥600.00
	常规品牌，150W

	17
	火灾自动报警系统
	消防电话主机
	台
	¥450.00
	常规品牌

	18
	火灾自动报警系统
	消防电话分机
	个
	¥80.00
	常规品牌

	19
	火灾自动报警系统
	探测器通用底座
	只
	¥6.00
	常规品牌，通用款

	20
	消火栓灭火系统
	室内消火栓箱体
	套
	¥280.00
	常规品牌，800*650*240，含箱内配件

	21
	消火栓灭火系统
	室内消火栓栓头
	个
	¥120.00
	DN65，常规品牌

	22
	消火栓灭火系统
	消防水带
	条
	¥180.00
	DN65*25m，国标，含接头

	23
	消火栓灭火系统
	消防水枪
	支
	¥35.00
	DN65，国标

	24
	消火栓灭火系统
	消防软管卷盘
	套
	¥160.00
	DN25*20m，国标，含阀门

	25
	消火栓灭火系统
	消火栓闸阀DN100
	只
	¥750.00
	国标，法兰连接

	26
	消火栓灭火系统
	消火栓蝶阀DN100
	只
	¥180.00
	国标，对夹式

	27
	消火栓灭火系统
	止回阀DN100
	只
	¥220.00
	国标，法兰连接

	28
	消火栓灭火系统
	消防水泵接合器
	套
	¥850.00
	DN100，国标，含配套阀门

	29
	消火栓灭火系统
	消火栓压力表
	只
	¥25.00
	Y-100，1.6MPa，国标

	30
	消火栓灭火系统
	消火栓试水阀
	个
	¥45.00
	DN65，国标

	31
	消火栓灭火系统
	消防管道密封圈/垫片
	套
	¥15.00
	常规规格，国标

	32
	消火栓灭火系统
	室外消火栓整套配件
	套
	¥1,200.00
	DN100，国标，含栓体、阀门、配件

	33
	消火栓灭火系统
	消火栓下箱体玻璃
	块
	¥30.00
	常规规格，钢化玻璃

	34
	自动喷水灭火系统
	喷淋头（上喷/下喷/侧喷）
	个
	¥12.00
	国标，常规品牌；隐蔽式喷头25元/个

	35
	自动喷水灭火系统
	湿式报警阀组DN150
	套
	¥1,200.00
	国标，常规品牌，含配套配件

	36
	自动喷水灭火系统
	水流指示器DN100
	个
	¥180.00
	国标，常规品牌，含法兰

	37
	自动喷水灭火系统
	信号蝶阀DN100
	个
	¥160.00
	国标，对夹式

	38
	自动喷水灭火系统
	末端试水装置
	套
	¥85.00
	国标，DN25，含阀门、压力表

	39
	自动喷水灭火系统
	喷淋稳压阀门
	个
	¥120.00
	国标，常规规格

	40
	自动喷水灭火系统
	Y型过滤器DN100
	个
	¥150.00
	国标，法兰连接

	41
	自动喷水灭火系统
	喷淋管道管件/堵漏配件
	套
	¥20.00
	常规规格，国标

	42
	自动喷水灭火系统
	消防稳压罐内胆
	个
	¥350.00
	常规规格，含更换安装

	43
	自动喷水灭火系统
	喷淋泵控制柜继电器
	个
	¥35.00
	常规品牌，通用款

	44
	自动喷水灭火系统
	喷淋泵控制柜交流接触器
	个
	¥80.00
	常规品牌，通用款

	45
	防排烟通风系统
	防火卷帘门电机
	台
	¥850.00
	常规品牌，含安装调试；进口品牌1500-3000元

	46
	防排烟通风系统
	防火卷帘门控制器
	个
	¥350.00
	常规品牌，含调试

	47
	防排烟通风系统
	防火卷帘门熔断片
	片
	¥25.00
	国标，72℃/280℃

	48
	防排烟通风系统
	防火卷帘门限位器
	个
	¥45.00
	常规品牌

	49
	防排烟通风系统
	防火卷帘门传动链条
	条
	¥120.00
	常规规格，国标

	50
	防排烟通风系统
	防火卷帘门导轨
	米
	¥80.00
	国标，常规规格

	51
	防排烟通风系统
	排烟防火阀执行器
	个
	¥180.00
	常规品牌，280℃，含安装调试

	52
	防排烟通风系统
	正压送风阀执行器
	个
	¥160.00
	常规品牌，70℃，含安装调试

	53
	防排烟通风系统
	排烟风机轴承
	套
	¥280.00
	常规规格，含安装

	54
	防排烟通风系统
	排烟风机电机配件
	套
	¥350.00
	常规品牌，含线圈、风扇叶等

	55
	防排烟通风系统
	送风机轴承
	套
	¥260.00
	常规规格，含安装

	56
	防排烟通风系统
	排烟口/送风口面板
	个
	¥45.00
	常规规格，铝合金材质

	57
	防排烟通风系统
	排烟口/送风口百叶
	个
	¥35.00
	常规规格，铝合金材质

	58
	防排烟通风系统
	风阀执行机构复位弹簧
	个
	¥20.00
	常规规格，通用款

	59
	应急照明疏散指示系统
	消防应急照明灯（双头）
	个
	¥75.00
	国标，常规品牌，持续供电90min

	60
	应急照明疏散指示系统
	智能疏散指示标志灯
	个
	¥45.00
	国标，常规品牌，单面

	61
	应急照明疏散指示系统
	地埋式疏散指示灯
	个
	¥120.00
	国标，常规品牌，防水款

	62
	应急照明疏散指示系统
	应急电源EPS电池组
	组
	¥1,500.00
	常规规格，12V100Ah*4，含安装调试

	63
	应急照明疏散指示系统
	EPS主机电源板
	块
	¥450.00
	常规品牌

	64
	应急照明疏散指示系统
	疏散回路控制器
	台
	¥350.00
	常规品牌，含调试

	65
	应急照明疏散指示系统
	集中电源箱配件
	套
	¥120.00
	常规品牌，通用款

	66
	应急照明疏散指示系统
	应急灯具驱动板
	块
	¥30.00
	常规品牌，通用款

	67
	应急照明疏散指示系统
	应急灯具充电板
	块
	¥25.00
	常规品牌，通用款

	68
	应急照明疏散指示系统
	应急灯专用蓄电池
	个
	¥20.00
	1.2V/2.4V，常规容量

	69
	气体/干粉灭火系统
	4kg干粉灭火器
	具
	¥85.00
	国标，全新充装，含年检标签

	70
	气体/干粉灭火系统
	2kg二氧化碳灭火器
	具
	¥120.00
	国标，全新充装，含年检标签

	71
	气体/干粉灭火系统
	3L水基型灭火器
	具
	¥95.00
	国标，全新充装，含年检标签

	72
	气体/干粉灭火系统
	灭火器压力表
	只
	¥15.00
	通用款，1-35kg适用

	73
	气体/干粉灭火系统
	灭火器喷管
	根
	¥25.00
	通用款，含接头

	74
	气体/干粉灭火系统
	灭火器压把总成
	套
	¥40.00
	通用款，含阀门、密封件

	75
	气体/干粉灭火系统
	灭火器密封销/保险销
	个
	¥5.00
	通用款

	76
	气体/干粉灭火系统
	七氟丙烷药剂
	kg
	¥120.00
	国标，含充装、检测

	77
	气体/干粉灭火系统
	气体灭火气瓶压力阀
	个
	¥180.00
	常规品牌，含检测

	78
	气体/干粉灭火系统
	气体灭火启动按钮
	个
	¥65.00
	常规品牌

	79
	气体/干粉灭火系统
	气体灭火紧急启停按钮
	个
	¥85.00
	常规品牌

	80
	气体/干粉灭火系统
	灭火气瓶密封圈/检漏配件
	套
	¥30.00
	常规规格

	81
	消防水泵及泵房设备
	消防主泵机械密封
	套
	¥350.00
	常规规格，含安装

	82
	消防水泵及泵房设备
	消防主泵轴承
	套
	¥280.00
	常规规格，含安装

	83
	消防水泵及泵房设备
	稳压泵机械密封
	套
	¥220.00
	常规规格，含安装

	84
	消防水泵及泵房设备
	稳压泵轴承
	套
	¥180.00
	常规规格，含安装

	85
	消防水泵及泵房设备
	水泵电机线圈
	组
	¥850.00
	常规功率，含重绕、安装调试

	86
	消防水泵及泵房设备
	水泵电机风扇叶
	个
	¥45.00
	常规规格，通用款

	87
	消防水泵及泵房设备
	水泵电机接线盒
	个
	¥35.00
	常规规格，通用款

	88
	消防水泵及泵房设备
	水泵控制柜空气开关
	个
	¥120.00
	常规品牌，通用款

	89
	消防水泵及泵房设备
	水泵控制柜交流接触器
	个
	¥95.00
	常规品牌，通用款

	90
	消防水泵及泵房设备
	软启动器配件
	套
	¥450.00
	常规品牌，通用款

	91
	消防水泵及泵房设备
	变频器配件
	套
	¥600.00
	常规品牌，通用款

	92
	消防水泵及泵房设备
	泵房水位传感器
	个
	¥180.00
	常规品牌，含安装调试

	93
	消防水泵及泵房设备
	泵房浮球阀
	个
	¥120.00
	国标，常规规格

	94
	消防水泵及泵房设备
	消防水池液位计
	套
	¥280.00
	常规品牌，含安装调试

	95
	消防水泵及泵房设备
	消防水池补水阀门
	个
	¥150.00
	国标，常规规格

	96
	防火分隔、消防器材类
	防火门闭门器
	套
	¥65.00
	国标，常规品牌，液压款

	97
	防火分隔、消防器材类
	防火门顺序器
	套
	¥45.00
	国标，常规品牌

	98
	防火分隔、消防器材类
	防火门锁
	套
	¥85.00
	国标，常规品牌，防火锁体

	99
	防火分隔、消防器材类
	防火门密封条
	米
	¥15.00
	国标，防火膨胀密封条

	100
	防火分隔、消防器材类
	防火门防火玻璃
	块
	¥120.00
	国标，钢化防火玻璃，常规规格

	101
	防火分隔、消防器材类
	消防沙箱
	个
	¥180.00
	常规规格，1.2*1*0.8m，含沙

	102
	防火分隔、消防器材类
	消防桶
	个
	¥45.00
	国标，消防专用

	103
	防火分隔、消防器材类
	消防锹
	把
	¥35.00
	国标，消防专用

	104
	防火分隔、消防器材类
	防火泥
	kg
	¥12.00
	国标，防火封堵泥

	105
	防火分隔、消防器材类
	防火包
	包
	¥8.00
	国标，720型防火包

	106
	防火分隔、消防器材类
	防火隔板
	块
	¥150.00
	国标，常规规格，防火板材

	107
	防火分隔、消防器材类
	消防警示标识牌
	块
	¥25.00
	常规规格，亚克力材质

	108
	防火分隔、消防器材类
	楼层消防标识牌
	块
	¥35.00
	常规规格，亚克力材质

	109
	弱电线路及辅材
	消防信号线（RVS2*1.5）
	米
	¥3.50
	国标，阻燃耐火

	110
	弱电线路及辅材
	消防电源线（BV2.5）
	米
	¥4.50
	国标，阻燃耐火

	111
	弱电线路及辅材
	消防联动控制线（KVV4*1.5）
	米
	¥8.50
	国标，阻燃耐火

	112
	弱电线路及辅材
	镀锌穿线管DN20
	米
	¥5.50
	国标，热镀锌

	113
	弱电线路及辅材
	金属软管DN20
	米
	¥3.50
	国标，包塑金属软管

	114
	弱电线路及辅材
	防水接头DN20
	个
	¥2.50
	国标，通用款

	115
	弱电线路及辅材
	接线盒86型
	个
	¥3.50
	国标，阻燃

	116
	弱电线路及辅材
	防水接线盒
	个
	¥8.50
	国标，IP65防护

	117
	弱电线路及辅材
	线路绝缘护套
	米
	¥2.50
	国标，阻燃

	118
	弱电线路及辅材
	接地扁铁40*4
	米
	¥18.00
	国标，热镀锌

	119
	弱电线路及辅材
	接地端子
	个
	¥15.00
	国标，通用款

	120
	火灾自动报警系统
	防爆型光电感烟火灾探测器
	只
	¥85.00
	实验室/危化品库房专用，含防爆认证、编码调试

	121
	火灾自动报警系统
	防爆型感温火灾探测器
	只
	¥75.00
	实验室/危化品库房专用，含防爆认证、编码调试

	122
	火灾自动报警系统
	红外光束感烟火灾探测器
	对
	¥320.00
	体育馆/报告厅/大空间厂房专用，含编码调试

	123
	火灾自动报警系统
	高灵敏度空气采样式感烟火灾探测器
	台
	¥1200.00
	机房/数据中心/图书馆/档案室专用，含调试

	124
	火灾自动报警系统
	防爆型手动火灾报警按钮
	个
	¥95.00
	实验室/危化品库房专用，含防爆认证、电话插孔

	125
	火灾自动报警系统
	消防物联网传输模块
	个
	¥150.00
	智慧校园消防平台对接专用，含4G/WiFi传输

	126
	火灾自动报警系统
	消防主机远程监控模块
	个
	¥280.00
	智慧校园用，支持多楼栋主机集中远程监控

	127
	火灾自动报警系统
	防爆型消防输入/输出模块
	只
	¥55.00
	实验室/危化品库房专用，含防爆认证

	128
	火灾自动报警系统
	消防应急广播-校园背景音乐切换模块
	个
	¥450.00
	校园广播与消防应急广播联动切换专用

	129
	火灾自动报警系统
	消防电话-校园广播联动模块
	个
	¥380.00
	校园广播与消防电话系统联动专用

	130
	消火栓灭火系统
	校园室外地下式消火栓配件
	套
	¥450.00
	校园室外消防专用，含防冻、防盗配件

	131
	消火栓灭火系统
	校园多楼栋分区消防水泵接合器
	套
	¥380.00
	校园多楼栋分区供水专用，含止回、安全阀配件

	132
	消火栓灭火系统
	消火栓箱内消防应急照明配件
	套
	¥120.00
	宿舍楼/教学楼消火栓箱内专用应急照明

	133
	消火栓灭火系统
	消防管道防冻保温配件
	米
	¥85.00
	北方高校室外消防管道专用，含保温层、防护壳

	134
	消火栓灭火系统
	校园消防水鹤配件
	套
	¥1200.00
	北方高校冬季消防补水专用，含防冻、旋转配件

	135
	消火栓灭火系统
	消火栓箱内灭火器放置架配件
	套
	¥65.00
	校园消火栓箱内灭火器固定专用

	136
	消火栓灭火系统
	校园消防管网分区阀门配件
	个
	¥280.00
	校园多楼栋消防管网分区控制专用，DN100

	137
	消火栓灭火系统
	消火栓试水装置远程监控配件
	套
	¥350.00
	智慧消防用，支持远程压力、流量监控

	138
	自动喷水灭火系统
	早期抑制快速响应（ESFR）喷头
	个
	¥45.00
	机房/图书馆/仓储用房专用，含认证

	139
	自动喷水灭火系统
	大空间智能灭火喷头
	个
	¥180.00
	体育馆/报告厅/大空间厂房专用，含定位、调试

	140
	自动喷水灭火系统
	防爆型喷淋头
	个
	¥35.00
	实验室/危化品库房专用，含防爆认证

	141
	自动喷水灭火系统
	厨房设备灭火装置专用喷头
	个
	¥120.00
	校园食堂/厨房专用，含耐高温、防油配件

	142
	自动喷水灭火系统
	喷淋系统远程监控压力传感器
	个
	¥150.00
	智慧消防用，支持多楼栋管网压力远程监控

	143
	自动喷水灭火系统
	校园喷淋管网分区控制阀配件
	个
	¥320.00
	校园多楼栋喷淋管网分区控制专用，DN100

	144
	自动喷水灭火系统
	喷淋系统防冻泄水阀配件
	个
	¥180.00
	北方高校室外喷淋管网专用，含防冻、自动泄水

	145
	自动喷水灭火系统
	图书馆/档案室专用防尘型喷淋头
	个
	¥28.00
	图书馆/档案室专用，防尘、防误喷设计

	146
	防排烟通风系统
	厨房油烟管道防火阀
	个
	¥280.00
	校园食堂/厨房专用，含油烟过滤、防火熔断配件

	147
	防排烟通风系统
	大空间体育馆/报告厅专用排烟风机配件
	套
	¥850.00
	体育馆/报告厅大空间专用，含电机、叶轮配件

	148
	防排烟通风系统
	实验室通风柜防火阀配件
	个
	¥180.00
	实验室通风柜专用，含防腐、防火熔断配件

	149
	防排烟通风系统
	防火阀远程监控执行机构
	个
	¥350.00
	智慧消防用，支持多楼栋防火阀远程开关、状态监控

	150
	防排烟通风系统
	校园多楼栋防排烟系统联动控制模块
	个
	¥450.00
	校园多楼栋防排烟系统集中联动控制专用

	151
	防排烟通风系统
	厨房油烟灭火装置联动排烟阀配件
	个
	¥220.00
	校园食堂厨房专用，与灭火装置联动控制

	152
	应急照明疏散指示系统
	智能消防应急照明集中电源
	台
	¥1200.00
	校园多楼栋分区专用，含集中控制、备用电池组

	153
	应急照明疏散指示系统
	智能疏散指示系统控制器
	台
	¥850.00
	智慧校园用，含多楼栋集中监控、路径规划功能

	154
	应急照明疏散指示系统
	地埋式疏散指示标志灯
	个
	¥180.00
	体育馆/报告厅/大空间专用，防水、抗压设计

	155
	应急照明疏散指示系统
	防爆型应急照明灯
	个
	¥120.00
	实验室/危化品库房专用，含防爆认证

	156
	应急照明疏散指示系统
	消防应急广播与应急照明联动模块
	个
	¥320.00
	校园应急广播与应急照明系统联动专用

	157
	应急照明疏散指示系统
	宿舍楼/教学楼专用壁挂式应急照明灯
	个
	¥85.00
	校园宿舍楼/教学楼专用，含人体感应、节能设计

	158
	应急照明疏散指示系统
	智能疏散系统物联网传输模块
	个
	¥150.00
	智慧消防用，支持多楼栋应急系统状态远程监控

	159
	应急照明疏散指示系统
	校园多楼栋应急照明系统集中监控模块
	个
	¥380.00
	校园多楼栋应急照明系统集中监控专用

	160
	应急照明疏散指示系统
	图书馆/档案室专用低亮度应急照明灯
	个
	¥75.00
	图书馆/档案室专用，低亮度、不影响书籍保存

	161
	气体/干粉灭火系统
	七氟丙烷气体灭火系统全套配件
	套
	¥8500.00
	机房/数据中心专用，含气瓶、阀门、喷头、控制器

	162
	气体/干粉灭火系统
	惰性气体灭火系统配件
	套
	¥12000.00
	图书馆/档案室/机房专用，含气瓶、阀门、控制配件

	163
	气体/干粉灭火系统
	厨房设备灭火装置全套配件
	套
	¥3500.00
	校园食堂/厨房专用，含药剂、喷头、控制器、联动配件

	164
	气体/干粉灭火系统
	实验室危化品专用干粉灭火系统配件
	套
	¥1200.00
	实验室危化品库房专用，含防爆、防腐配件

	165
	气体/干粉灭火系统
	防爆型气体灭火系统紧急启停按钮
	个
	¥150.00
	实验室/危化品库房专用，含防爆认证

	166
	气体/干粉灭火系统
	气体灭火系统压力传感器（远程监控）
	个
	¥180.00
	智慧消防用，支持气瓶压力远程实时监控

	167
	气体/干粉灭火系统
	机房/数据中心专用气体灭火系统联动控制模块
	个
	¥450.00
	机房/数据中心专用，与空调、UPS系统联动

	168
	气体/干粉灭火系统
	图书馆/档案室专用气体灭火系统泄压阀配件
	个
	¥280.00
	图书馆/档案室专用，含自动泄压、防回流配件

	169
	气体/干粉灭火系统
	实验室通风柜专用气体灭火喷头配件
	个
	¥120.00
	实验室通风柜专用，含防腐、定向喷射设计

	170
	气体/干粉灭火系统
	校园多楼栋气体灭火系统集中监控模块
	个
	¥550.00
	校园多楼栋气体灭火系统集中监控、联动专用

	171
	消防水泵及泵房设备
	校园消防水泵房远程监控模块
	个
	¥350.00
	智慧消防用，支持水泵状态、压力、液位远程监控

	172
	消防水泵及泵房设备
	消防水泵变频控制器配件
	套
	¥1200.00
	校园多楼栋分区供水专用，含变频、联动控制配件

	173
	消防水泵及泵房设备
	校园消防水池液位远程监控传感器
	个
	¥150.00
	智慧消防用，支持消防水池液位实时远程监控

	174
	消防水泵及泵房设备
	消防水泵房通风除湿设备配件
	套
	¥850.00
	南方高校水泵房专用，含防潮、防霉、通风配件

	175
	消防水泵及泵房设备
	消防水泵房防冻保温配件
	套
	¥1200.00
	北方高校水泵房专用，含保温、加热、防冻配件

	176
	消防水泵及泵房设备
	校园多楼栋消防水泵联动控制模块
	个
	¥450.00
	校园多楼栋消防水泵集中联动、分区控制专用

	177
	消防水泵及泵房设备
	消防水泵房应急照明专用配件
	套
	¥180.00
	消防水泵房专用应急照明、疏散指示配件

	178
	消防水泵及泵房设备
	消防水泵房接地防雷配件
	套
	¥350.00
	消防水泵房专用接地、防雷、防静电配件

	179
	防火分隔、消防器材类
	校园消防通道专用防火门配件
	套
	¥850.00
	校园消防通道专用，含闭门器、顺序器、防火锁配件

	180
	防火分隔、消防器材类
	校园室外消防沙箱/消防桶/消防锹
	套
	¥350.00
	校园室外消防专用，含沙箱、消防桶、消防锹、消防斧

	181
	防火分隔、消防器材类
	实验室危化品专用防火泥/防火包配件
	箱
	¥180.00
	实验室危化品库房专用，含防火、防爆、防腐设计

	182
	防火分隔、消防器材类
	校园多楼栋消防警示标识/楼层消防标识牌
	套
	¥120.00
	校园多楼栋专用，含楼层标识、疏散指示、警示标识

	183
	防火分隔、消防器材类
	校园食堂/厨房专用防火毯配件
	张
	¥85.00
	校园食堂/厨房专用，耐高温、阻燃、灭火专用

	184
	防火分隔、消防器材类
	实验室/机房专用防静电防火地板配件
	平
	¥150.00
	实验室/机房专用，含防静电、防火、耐磨设计

	185
	防火分隔、消防器材类
	校园多楼栋防火门集中监控配件
	个
	¥320.00
	智慧消防用，支持多楼栋防火门状态远程监控

	186
	弱电线路及辅材
	校园多楼栋消防联网专用光纤线缆
	米
	¥12.00
	校园多楼栋消防系统联网专用，单模/多模可选

	187
	弱电线路及辅材
	机房/数据中心专用屏蔽消防线缆
	米
	¥6.50
	机房/数据中心专用，含屏蔽、抗干扰、阻燃设计

	188
	弱电线路及辅材
	校园室外消防线路专用防水穿线管/接头
	米
	¥15.00
	校园室外消防线路专用，含防水、抗压、防腐设计

	189
	弱电线路及辅材
	校园多楼栋消防系统接地专用扁铁/端子
	米
	¥18.00
	校园多楼栋消防系统接地专用，含镀锌、防腐设计

	190
	弱电线路及辅材
	实验室/机房专用防雷接地配件
	套
	¥350.00
	实验室/机房专用，含防雷、防静电、接地配件

	191
	弱电线路及辅材
	校园消防广播系统专用音频线缆
	米
	¥4.50
	校园消防广播系统专用，含屏蔽、抗干扰设计

	192
	弱电线路及辅材
	智能疏散系统专用控制线缆
	米
	¥5.50
	校园智能疏散系统专用，含阻燃、抗干扰设计

	193
	弱电线路及辅材
	校园多楼栋消防联动控制专用线缆
	米
	¥7.50
	校园多楼栋消防联动系统专用，含阻燃、屏蔽设计


六、维保实施细则
6.1、火灾自动报警系统
月度检查：

a.重复月度检查工作
b.报警线路的检查和维护；
c.系统内烟温感探测器、煤气探测器（手动按钮）驱动试验、警铃响应及除尘保养。

季度检查：

a.重复月度检查工作；
b.报警联动驱动警铃和联动防排烟阀（风机）、消防卷帘的检查和试验；
c.模块箱同各类模块的检查、维护以及除尘保养；
d.消防控制线路接线箱的检查、维护以及除尘保养；
e.联动控制柜接线和反馈信号检查和维护；
f.充电电压及电池的检查，报警控制器主备电转换试验；

g.切换应急电源后自动报警系统进行状况；

h.对消防控制中心所有设备测试绝缘性能，系统接池的检查及维护；

i.检查和测试所有系统监视和控制模块的性能。

6.2、消火栓系统

月度检查：

a.室内消火栓箱设备配置抽查（按钮、水带、水枪等）；

b.消火栓按钮启泵或消防中心手动控制启动水泵及反馈信号的检查试验，水泵控制柜现场启停、切换试验的检查；

c.水泵接合器、室外消火栓的外观检查；

d.管网阀门工作状态的检查，管网压力检查；

e.水泵控制柜内控制制板机线路的检查和测试；

f.消防泵体、泵房内管道的卫生清洁；

g.检查和保养的所有消防水泵系统的各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏。

季度检查：

a.重复月检内容；

b.检查和测试消防水箱、浮球控制开关性能；

c.消防水池、消防水箱的水位检查；

d.水泵电机接地检查，控制器元件性能检查；

e.检查所有水泵运转状况：检查调整水泵各种转轴运行构件；

f.检查消防水管连接器件封口有无滴漏、橡胶垫片有无老化，检查连接构件并对其进行除锈；

g.检查和保养消防水系统各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活无滴漏；

h.检查所有消防系统进、出水末端压力表；

i.检查和测试所有消防水泵绝缘性能，以及电源接线端子；

j.检查和测试所有水泵控制柜和远端控制柜的线路及原件，并对控制柜进行除尘保养；

k.检查和测试各楼层消火栓、水带、各阀门、栓口连接橡胶垫片，以及远端水泵按钮；

l.检查和保养首层消防水泵接合器各种闸阀，并除锈、加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏；

m.检查消火栓系统自动满载运行情况；

n.检查和测试切换应急电源状态水泵运行性能；

o.季检表由工程部消防负责人签字后，交部门存档。

6.3、自动喷水灭火系统

月度检查：

a.末端放水自动启动水泵或消防中心手动控制启动水泵及反馈信号的检查试验，水泵控制柜现场启停、切换试验和检查；

b.湿式报警阀放水试验、水力警铃工作状态检查和试验、压力开关检查和试验、管网阀门工作状态检查；

c.水泵接合器外观检查、各类喷头外观检查；

d.管网压力检查，所有管网内压力表、压力值检查；

c.水泵控制柜内控制线路的检查和测试；

f.消防泵体、泵房内管道的卫生清洁；

g.检查和保养所有消防水泵系统各种闸阀，并加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活、无泄漏。

季度检查：

a.重复月度检查工作；

b.检查和测试消防水箱、浮球控制开关以及各区域压力开关的性能；

c.消防水池、消防水箱水位检查；

d.水泵电机的接地检查，控制器元件性能检查；

c.检查所有水泵电机运转状况，检查调整水泵各种转轴运行构件；

f.检查水泵、消防水管连接器件封口有无滴漏、橡胶垫有无老化；检查水泵连接构件并对其除锈。

g.检查和保养消防水系统各种闸阀活动是否灵活、无泄漏，并加油脂于阀芯；

h.检查所有消防系统进水、出水末端压力表；

i.检查和测试所有消防水泵绝缘以及电源接线端子；

j.检查和测试的所有水泵控制柜和远端控制柜的线路及原件，并对控制柜进行除尘保养；

k.检查和测试所有湿式报警阀，包括水泵接合器、警铃；

l.检查和测试各楼层水流指示器装置，以及所有阀门监视模块装置；

m.检查和保养首层消防水泵接合器的各种闸阀，并除锈，加油脂于阀芯，保证闸阀操作灵活，无泄漏；

n.检查和测试切换应急由电源状态时水泵运行性能；

o.检查和测试喷淋系统自动满载运行情况；

p.季检表由工程部消防负责人签字后，交部门存档。

6.4、消防对讲电话及紧急广播

月度检查：

a.固定对讲电话、电话插孔与消防控制室之间双向通话检查和试验；

b.检查和测试紧急广播及各楼层控制音量开关；

季度检查：

a.重复月度检查工作；

b.检查和测试所有电话插座，以及接线端子；

c.广播系统分层播音测试和检查，并检查接线端子；

d.检查和测试广播系统功放器散热排风风扇，并进行除尘保养；

e.季检表由消防负责人签字后，交部门存档。

6.5、联动控制系统

月度检查：

a.检查和测试消防联动、排烟风机、正压风机、排烟阀、正压送风阀联动控制功能及信号反馈功能。

b.检查和测试防火卷帘门及联动功能，远动控制柜控制功能；

季度检查：

a.重复月度检查工作；

b.火灾报警信号联动电梯迫降首层功能的检查、试验；

c.正压送风阀及排烟阀工作状态检查，控制及监视线路检查和联动试验，并对连接构件加油脂和除尘保养；

d.正压风机和排烟风机的检查、联动试验和维护；

e.检查和测试的所有防火卷帘门下降、停止功能，并除尘保养；

f.检查和测试所有卷帘的自动联动功能和反馈信号的正确性；

g.联动柜电源以及电池检查；

h.联动柜控制、反馈信号的检查和试验，电梯联动测试；

i.联动柜内除尘，端子紧固，信号灯、按钮的检查和维护。

七、风险控制
制订维保工作时间进度表，根据每个消防系统制定计划开展维保工作，避免有漏检的现象存在。

乙方技术人员在进行消防联动测试之前，应当告知甲方具体时间以及工作计划，如需甲方配合的，应当提前通知，甲方负责人确认并同意后方可实行。

乙方在实施维保工作中，对于可能存在危险的维护作业应当单独设立应急处置预案，进行时应当有甲方相应人员在现场监督。例如进行非消防电源切除试验，进行水泵电气控制柜检修，进行喷淋系统放水试验，进行消火栓放水试验等情况。

对于前使用的消防设施建立风险评估，对于出现故障率大于30%的设施应当向甲方提供改进建议或方案。对于目前使用的消防设施设置有不符合国家相关规范、标准的应当向甲方提出，并提供改进建议或方案。

加强甲方相关消防操作人员或值班人员的培训工作，组织书面培训资料进行授课，并进行实际操作演练。

加强故障维修的及时性以及备品备件的完整率，及时做好备品备件的补充。维修人员应当对于维修的设备硬件及软件都有相当的掌握，避免出现技术能力达不到要求造成甲方无故更换不必要更换的零配件，增加甲方的负担。

乙方维护人员相对固定，避免出现维护人员不断调整，无序的人员组织，影响到消防维护工作的连贯性、稳定性。

八、档案管理
乙方在每个末向甲方提交一份上季度的维修工作简报及故障分析报表。季报提交电子文档和书面资料。向甲方提交消防系统维护、维修的报告。

报告内容如下：

 eq \o\ac(○,1)、维修服务单复印件

 eq \o\ac(○,2)、各楼消防系统维修情况统计表

 eq \o\ac(○,3)、各楼消防系统故障情况分类表

 eq \o\ac(○,4)、各楼消防系统停机时间统计表

 eq \o\ac(○,5)、特殊故障的分析及解决办法

 eq \o\ac(○,6)、违约情况统计

 eq \o\ac(○,7)、维保方认为需要反映的其它情况

2、乙方每半年向甲方提交一份半年度的维护总结报告。报告含有消防系统各部件的维修汇总，维修经验总结，改进措施等内容。

九、消防培训方案
乙方为学校提供消防技术及管理培训，以保证消防使用管理人员能够熟练操作和使用消防系统。乙方安排具有丰富的理论知识和相应实践经验的培训师采用中文进行授课。并为所有被培训人员提供有关培训文字资料和讲义等相关用品。所有的资料采用中文书写。
9.1、消防系统介绍及控制器的基本操作

（1）火灾报警控制器的基本操作；

（2）现场报警设备的使用功能介绍；

（3）自动联动控制设备的使用功能介绍；

（4）自动喷淋系统的使用功能介绍；

（5）消火栓系统的使用功能介绍；

9.2、日常故障的处理程序

（1）当发生故障时，首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位，确认是否有故障发生；若确认有故障发生，应根据情况采取相应措施：

（2）当报主电故障时，应确认是否发生市电停电，否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下，备电可以连续供电8小时；

（3）当报备电故障时，应检查备用电池的连接器及接线；当备用电池连续工作时间超过8小时后，也可能因电压过低而报备电故障；

（4）若为现场设备故障，应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，应将其隔离，待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复；

（5）当发生故障原因不明或无法恢复时，请尽快通知维护保养人员进行排故处理；

（6）若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时，应立即关闭电源，并尽快通知维护保养人员进行排故处理。

9.3、日常火警的处理程序

（1）接到报警信号后，应立即携带对讲机、插孔电话等通讯工具，迅速到达报警点所在位置进行确认。

（2）如未发生火情，应仔细察看现场环境，分析报警原因并采取相应改进措施，处理后认真做好记录。

（3）如确有火灾发生，应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息，利用现场灭火器材进行扑救。

（4）消防控制室值机人员根据火灾情况启动有关消防设备，通知有关人员到场灭火，报告单位值班领导，并拨打119向消防队报警。

（5）情况处理完毕后，恢复各种消防设备正常运行状态。

9.4、消防管理人员上机操作

  （1）上机操作如何查询控制器运行记录；

  （2）上机操作发生故障时的控制器操作；

  （3）上机操作模拟火警时的控制器操作。

9.5、甲方人员灭火器的使用及逃生疏散演练。

9.6、消防管理人员结业考试。

  十、全校消防系统清单    
	序号
	建筑名称
	用途
	灭

火

器
	消防设施

	
	
	
	
	火灾自动报警系统
	自动喷水灭火系统
	消火栓系统
	应急照明及疏散指示标志
	消防供水设施

	1
	1#学生宿舍
	宿舍
	√
	√
	
	√
	√
	

	2
	2#学生宿舍
	宿舍
	√
	√
	
	√
	√
	

	3
	3#学生宿舍
	宿舍
	√
	√
	
	√
	√
	

	4
	4#学生宿舍
	宿舍
	√
	√
	
	√
	√
	屋顶设高位水箱和稳压设施

	5
	5#学生宿舍
	宿舍
	√
	√
	
	√
	√
	

	6
	6#学生宿舍一期
	1-2F食堂
	√
	√
	√
	√
	√
	屋顶设18m³高位水箱和稳压设施

	
	
	3-6层宿舍
	√
	
	
	
	
	

	7
	6#学生宿舍二期
	1-2F食堂
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	
	3-6层宿舍
	√
	
	
	
	
	

	8
	7#学生宿舍
	宿舍
	√
	
	
	√
	√
	

	9
	8#学生宿舍
	宿舍
	√
	
	
	√
	√
	

	10
	专家楼
	宿舍
	√
	√
	
	√
	√
	

	11
	后勤楼
	员工宿舍
	√
	
	
	√
	√
	

	12
	图书馆
	图书馆
	√
	√
	
	√
	√
	消防泵房

	13
	信息楼
	教学
	√
	√
	√
	√
	√
	

	14
	体艺楼
	体育馆
	√
	
	
	√
	√
	

	15
	学生食堂
	食堂
	√
	√
	√
	√
	√
	地下室设消防泵房

	16
	1#教学楼
	教学楼
	√
	
	
	√
	√
	

	17
	2#教学楼
	教学楼
	√
	
	
	√
	√
	屋顶设12m³高位水箱和稳压设施

	18
	3#教学楼
	教学楼
	√
	
	
	√
	√
	消防泵房


十一、履约保证金

供应商在中标后签订本合同前，向采购人缴纳合同金额（2年中标消防维保总费用）的10％作为履约保证金。履约保证金的有效期为该项目合同期满时为止。如供应商未能履行合同规定的义务，学校有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除学校应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给供应商。
十二、付款方式
合同生效后，采购方根据月度考核情况在每个季度首月15日前向中标供应商支付上一季度的维保服务费。维修费用按学校相关制度执行。
第五章   合同主要条款及格式

 金审学院消防设施维修保养合同

（仅供参考）
       项目名称 ：                              
采购单位 ：                              

供货单位 ：                              
签订日期 ：      2026年   月    日      
建筑消防设施维修保养合同
甲方： 

乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合南京审计大学金审学院消防维保项目采购结果及采购文件的要求，经协商一致,达成如下采购服务合同:

一、维修保养建筑概况
所有区域所涉消防系统、设施设备及消控室的巡防值守和维护管养（消防基本情况一览表见采购文件）。
合同价款(含税): 本合同消防维保费（二年）总价款人民币大写              元(¥         元)。 本合同价款包含所有乙方提供该项服务所支出的必要费用(包括中标服务费、履行合同约定和服务内容所需的开支) ，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。 本合同履约保证人民币大写         元(¥         元)， 乙方须在合同签订前缴纳至甲方。合同期满并及时退场后，予以退还。
二、维修保养服务时限
1、合同服务时限为二年。

2、甲方每年度对乙方进行年度考核，如考核不合格，甲方书面通知乙方维保人员具体撤离时间，但是在合同终止时间与撤离时间段，乙方必须按照撤离前投标合同标准履行合同项目要求，否则甲方有权扣除合同履约保证金作为撤离时间段内消防维保的必要保障经费。

三、维修保养范围：
乙方负责甲方校区所有区域所涉消防系统、设施设备及消控室的巡防值守和维护管养。主要涵盖下列第 1-16 项消防设施的维修保养（仅作参考），具体维护保养设施设备和区域，以采购文书和校区实际情况为准。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、可燃气体探测报警系统；15、灭火器；16、其他建筑消防设施。
四、维修服务报价
消防维护期间可能发生的维修更换设备、材料等对应参考单价(见第四章项目需求第五项维保参考服务装备价格）。
五、校区消防维保服务及人员岗位要求
（一）校区消防维保服务
1.消防维保服务人员应相对固定并持证上岗。到达现场时应携带上岗证、身份证等相关证件，并严格按照安全规范操作流程进行现场巡查维保。

2.消防维保服务人员应当遵守甲方的各项管理制度以及保密制度，保持统一的服务形象，按照规定时间在指定场所执行维保任务，严禁进行与工作无关的活动，严格按照操作规程作业确保工作安全。
（二）消防维保服务人员岗位要求

1、校区维保服务项目维保人员为供应商服务承诺中提供具有相应等级证书的维保人员（需持中级（四级）及以上消防设施操作员职业资格证书，且职业方向为“消防设施检测维修保养”）。

2、乙方应保持维保人员的稳定，成交后维保人员应与投标响应维保人员保持完全一致全部到位，如中标后未实质性响应招标要求的，甲方有权终止合同。后期维保服务期间，如需更换维保人员必须先征得甲方同意后方可进行，且更换的人员必须具有同等资质，并做好工作交接，否则甲方有权终止合同。  

六、消防维保考核标准

（一）、维保服务费

维保服务费是乙方作为完成整个项目运行服务所有保障金费，包括维保人员工资、福利、培训、体检、社保、公积金、高温津贴、加班费等，甲方有权按照合同考核约定对项目运行维保费进行考核管理使用。 

（二）考核办法

维保服务费发放是甲方对乙方在执行履约过程中，提供的消防维保服务质量、目标进行全面考核依据之一。

1.考评办法

考核以月度考核为主，年度考核评分以月度考核分值加权平均计算。考核分为管理基础检查考核和日常工作现场检查考核两部分；检查方式以日常抽查与集中检查相结合，工作现场以日常抽查为主。每月度检查1—3次（含抽查），月度考核分取样本数的平均值。年度考核由学院安保处组织相关部考核，月度考核由保卫处检查或抽查结合考核。月度维保服务考核表经双方签字确认后，作为考核的依据。考核情况属实，维保公司拒不签字的，安保处将开具书面整改通知书，并在月度考核中按照落实整改一票否决进行处罚。

2.考核评分方法

（1）经月度考核评分后，考核分达到85分（含）以上的，甲方将向乙方支付当月全额的消防维保服务费。

（2）计算标准：采用考核得分奖罚方式。

①月度考核得分85分（含）以上的为优良，全额发放当月消防维保服务费。

②月度考核得分85分（不含）至分70（含）的为基本合格，发书面整改通知书进行整改，整改到位后全额发放当月消防维保服务费，整改不到位扣发当月项目维保费用3000元。

③月度考核低于70分以下的为不合格，扣发当月项目维保费用3000元并发书面整改通知书。

（3）乙方在年度考核中的平均得分低于70分（年度12个月考核结果平均分、含70分）的；连续三个月考核不合格的；月度考核年累计超出四次（含四次）不合格的；甲方有权终止合同。

3.考核内容及评分细则

	项目
	分值
	序号
	检 查 内 容
	分值
	评 分 标 准
	扣分
	得分

	日常维护情况
	70
	1
	是否按照计划完成月度、季度维护保养工作
	30
	全部完成得满分，发现1项扣5分，3项（含3项）以上未完成，此项不得分。
	
	

	
	
	2
	自动报警系统是否正常
	5
	全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	3
	防火分隔系统是否正常
	5
	全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	4
	防排烟系统是否正常运行
	5
	全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	5
	应急疏散系统是否完好
	5
	全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	6
	消火栓系统是否完好有效
	5
	全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	7
	喷淋系统是否完好有效
	5
	全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	8
	各点位灭火器是否完整有效
	5
	全部完好得满分，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	
	
	9
	消防供配电设施、消防供水设施、泡沫灭火系统、气体灭火系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、细水雾灭火系统、干粉灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、智慧消防平台及系统设备等设施是否正常有效运行
	5
	全部完好得满分，未按设施技术规范要求维护保养的，发现1处扣1分，扣完为止。
	
	

	人员
工作
情况
	10
	1
	维修、维保作业是否严格执行操作规范，结束后是否对操作区域环境设备及卫生进行恢复。
	10
	未按要求操作，每次扣1分
	
	

	服务
情况
	20
	1
	全年365天，应急维修在接到甲方故障报告后立刻响应，1小时内到达现场并提出解决方案。
	10
	未按要求及时到场提出解决方案的每次扣2分，5次（含5次）以上甲方有权解除合同。
	
	

	
	
	2
	常见故障是否在24小时内完成维修，不能及时解决的故障，是否采取相应措施并在5个工作日内恢复设备正常运行。
	10
	未能按时排除故障，消防设施超过5个工作日无法正常运行的，每次扣5分。
	
	

	一票否决
	1、不按照合同规定执行采购方指令的；

2、发现消防安全隐患故意瞒报、漏报、不报等情况的；
3、因消防设施设备故障引发火灾或事故的。
	
	

	合计
	100
	考核实际得分
	
	


七、付款条件：甲方根据月度考核情况在每个季度首月15日前向乙方支付上一季度的维保服务费。维修费用按学校相关制度执行。维修费用按学校相关制度执行。
八、合同履行：本合同项下服务的提供参照采购文件的具体要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。
补充条款：
九、双方的权利、义务：
1.甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持。
2.甲方有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。
3.甲方掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。
4.乙方具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。
5.乙方根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，按照项目维保服务和维保人员岗位配置要求开展工作。消防维保人员配置按照乙方响应招标要求服务承诺中提供具有相应等级消防证书人员配置。
6.乙方按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施维护保养规范》GA 587等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。
7.乙方按维保服务内容及要求定期对建筑消防设施进行检查测试，并留存详细记录。
8.乙方每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。
9. 校区维保值班人员按时在岗值班，不在岗情况下有警情或故障时1小时内到达现场查看处置，若产品故障在维修4小时后仍无法排除，需在24小时内提供不低于故障产品规格、质级的备用产品供维修使用，直至故障产品恢复。
10.乙方对故障零部件组织备品备件库，保障消防维保服务涉及的零部件随时可以维修或者更换；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。
11.智慧化消防平台维护具体要求以招标文件要求为准，所有平台系统及设备等维护费用全部涵盖在投标维保费用中。
十、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。
十一、维保费用及支付方式、期限：甲方根据月度考核情况在每个季度首月15日前向乙方支付上一季度的维保服务费。维修费用按学校相关制度执行。
十二、违约责任：
1.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。
2.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担全部赔偿责任。
3.乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。
4.乙方在履行合同中产生的一切非因甲方过错导致的损失，均由乙方自行承担责任。
十三、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 2 解决。
1.申请仲裁。选定仲裁机构为南京市仲裁委员会。
2.提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。
十四、双方协商的其他事项：
1.甲乙双方均应指定专人作为本合同履行期间双方之间的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达相对方指定联络人即视为到达对方。
甲方指定联络人：姓    名：          ，联系方式：
乙方指定联络人：姓    名：          ，联系方式：
十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
十六、组成本合同的文件包括：
（一）合同通用条款和专用条款；
（二）采购文件和乙方的响应文件；
（三）中标(成交)通知书；
（四）甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
十八、合同份数：本合同一式柒份，中文书写。甲方执伍份、乙方执贰份。
	甲    方（盖章）：南京审计大学金审学院
地    址：
法定（授权）代表人：
电    话：
二〇二六年   月   日
	乙    方（盖章）：
地    址：
法定（授权）代表人：
电    话：
户名：
开户银行：
账    号：
二〇二六  年   月   日


 磋商响应文件

竞争性磋商文件

项 目 编号：                
项 目 名称：                

       供应商名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	行数不够，自行添加
	


注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。
一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京审计大学金审学院
根据贵方金审学院消防设施维保服务项目采购文件，正式授权下述签字人                    (姓名和职务)代表                      （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商需求的磋商报价为       元/年，服务期为         。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成本项目规定的服务内容。
7.我公司决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：                            

地   址：                          
联系电话：                                    

传   真：                          
供应商授权代表姓名（签字）：                    

联系电话:                          

日    期：             年        月        日 

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
南京审计大学金审学院：

    本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

附：法人及授权委托人身份证复印件加盖公章。

供应商名称（盖章）:            

法定代表人签字：               

   被授权人签字：                 

日    期：       年    月    日

三、磋商报价汇总表

磋商报价汇总表

项目名称：金审学院消防设施维保服务项目

	磋商报价
	大写：                      /年               

	
	小写：                      /年

	项目负责人
	

	服务期
	


供应商名称（盖章）：

日    期：    年    月   日

说明:  

1、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部工程、货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成方案编制任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。
    2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
四、类似业绩

供应商类似业绩项目情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目概况
	获奖情况
	签约时间及服务时间
	甲方联系方式
	参与项目成员
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    注：附相关证明材料。

                                供应商（盖章）：                        

日    期：    年    月   日

六、项目组成员一览表

项目组成员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	学历
	执业资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：            
日    期：    年    月   日

七、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京审计大学金审学院：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：本项目所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：            
日    期：    年    月   日
八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京审计大学金审学院：

    我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

    主要设备有：             。

    主要专业技术能力有：             。

                                        供应商（盖章）：           
                                        日   期：   年   月  日
九、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

	项目名称： 

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	符合/正偏离/负偏离
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应本次招标文件技术条款要求。
供应商名称：（盖章）

日期：

说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

2、按照项目需求详细填列

3、请供应商根据磋商实际情况填写，如果磋商实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，将作无效磋商处理。

十、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表
     项目名称：                                     
	序号
	采购文件的商务条款
	招标文件要求的商务条款
	偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	（行数不够，自行添加）
	
	


我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应招标文件商务条款要求。

供应商名称：（盖章）

日期：

十一、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

2

