[image: image1.png]


     中城科泽工程设计集团有限责任公司
表2116-1           勘   测   任   务   书                                        
	工

程
	名 称
	专家楼改扩建工程
	日

期
	提交任务
	2026.3.26

	
	代 号
	
	
	要求完成
	

	
	阶 段
	施工图阶段
	委 托 单 位
	

	
	规 模
	建筑占地面积：1721 m2，

总建筑面积10544.22m2，

其中：地上建筑面积9327.11m2，地下建筑面积1217.11m2
	接 受 单 位
	

	
	合同编号
	

	任务

内容

、

附图

附表名称及编号
	一、工程概况

本工程为金审学院专家楼扩建工程项目，本工程规划在金审学院内新建宿舍楼。

新建宿舍楼，长度约为60.2米，宽度约为18.7米。新建宿舍楼的技术参数详见附表； 

二、工程的勘察基本要求
详细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行下列工作：
查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特性；

查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度；

判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

对于抗震设防烈度等于或大于6度的场地，进行场地与地基的地震效应评价。

查明特殊岩性土的分布、特性及危害程度，并提出危害措施和防治措施的建议。

勘察工作尚应满足相关的国家及地方标准、规程要求。

如果基础采用桩基础方案，工程勘察内容尚应包含：

查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律；

当采用基岩作为桩的持力层时，应查明基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体和软弱岩层；

查明水文地质条件，评价地下水对桩基设计和施工的影响，判定水质对建筑材料的腐蚀性；

查明不良地质作用，可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施建议；

评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。
三、岩土工程勘察报告内容
岩土工程勘察报告应提供下列资料：

有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用和地质灾害，评价其危害程度；

建筑物范围内的地层结构及其均匀性，各岩土层的物理力学性质指标，以及对建筑材料的腐蚀性；（含特殊岩性土的分布、特性及危害程度指标）
地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，以及对建筑材料的腐蚀性；

在抗震设防区应划分场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；

对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理、技术先进的设计方案建议；提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议；

当工程需要时，尚应提供：深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数，论证其对周边环境的影响；基坑施工降水的有关技术参数及地下水控制方法的建议；用于计算地下水浮力的设防水位。

如果基础采用桩基础方案，岩土工程勘察报告尚应提供与勘察内容对应的各项指标、评价、建议。
四、其它

本勘察任务书未尽事宜，执行国家、行业及地方相关标准规范的相关规定。


	特殊

要求
	

	签

字
	委托单位公司/部门：

	批      准
	勘测工程公司

	
	审  核
	
	分管总工
	
	审  核
	

	
	校  核
	
	项目经理
	
	校  核
	

	
	设  计
	
	市 场 处
	
	勘  测
	


注：“设计”栏由主设人/工程负责人填写，“校核”栏由组长/队长填写，“审核”栏由

主任工程师填写。主设人、接受单位的工程负责人及项目经理各保存一份。 
                勘察委托书及岩土工程勘察技术要求       NO.
项目名称：金审专家楼扩建工程   

项目地点：江苏省南京市栖霞区仙林大道100号                        勘察阶段：详细勘察

	项目及

子项名称
	建筑层数或高度
	基础
埋深

（m）
	地基基础设计等级
	基 础 类 型 及 尺 寸
	柱网间距或跨度（m）
	柱底最大内力（kN）
	结构类型

	
	
	
	
	天然地基
	人工地基
	
	
	

	
	
	
	
	独立基础
	条基
	筏/箱基
	复合地基
	桩基
	
	
	

	
	
	
	
	(长×宽)
	（m）
	（m2）
	类型
	类型
	
	
	

	宿舍楼
	7层（1层地下室）/23.7m
	根据地勘确定
	乙级
	根据地勘确定
	7.5m

/7.8m
	4800
	框架

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


